附件2

项目名称：临安区第一人民医院废水污染源在线监测项目

一、项目要求：本项目感染科站点需安装水污染源在线监测系统。此系统主要包括水污染源排放口、流量监测单元、监测站房、水质自动采样单元及数据控制单元、流量计、水质自动采同样器及水质自动分析仪等。水污染源在线监测系统适用于化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-H）、总磷、总氮、余氯、PH、温度、采样单元及流量监测因子的在线监测。

二、参与公司在杭州市环保局有登记信息