锅炉维修保养要求

因医院特种设备管理需要，现就医院两台4吨锅炉设备维修内容费用招标如下要求：

- 一、维修保养范围

- 医院的两台锅炉设备本体及辅助设备（引风机、鼓风机、烟管道、布袋除尘器、出渣机）等进行维修保养。

- 二、维修保养内容

- 1、保养内容

- 1）冬季因全院供暖需要，两台锅炉（11月底--次年3月底）将同时连续运行。要求投标方在入冬前和到4月份停止供暖后对两台锅炉进行全方位彻底保养，以保证两台锅炉始终处于良好运行状态。

- 同时要求冬季每月不得少于四次，春夏秋季运行一台时则每月不得少于二次，对两台锅炉设备进行常规巡检保养，及时发现和处理运行过程中的问题，每次巡检必须做好记录和签名。

- 2）协助院方做好锅炉内、外年检、安全阀、压力表检测等工作，检测费用由院方承担，投标人应无条件配合。

- 3）维修（保养）内容包括：主、被动炉排、长梢等调试及更换、排污指导、炉内清灰、拆、装人孔手孔、安全阀、压力表、烟管道、引风机、鼓风机等一切事项，费用全部包涵在保养费内。

- 2、应急维修

- 投标方应保持24小时电话通畅，如遇锅炉突发故障，投标方维修人员必须在接到招标方通知后1小时内到达，不得延误。如因投标方原因延误招标方锅炉运行，招标方视情可扣除相应费用。

- 3、要求

- 1）投标方需提供《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证资质复印件》。

- 2）投标方在进行维护保养时，院方司炉人员需在现场协助，为投标人提供工作方便。

- 3）投标方在维护保养时须遵守国家及招标方的安全管理、动火（焊接）管理等施工规定，防止一切安全责任事故发生。如发生安全责任事故均由投标方承担。

- 4）如遇锅炉部件正常磨损需停炉维修，且锅炉还在运行，投标人应通知院方进行更换，如招标方不予采纳，由此造成的锅炉损坏损失由招标方承担。

- 5）如因投标方维护保养措施不当或不按约定履行保养义务，造成锅炉安全隐患及事故的，由投标方承担事故责任。

- 三、保养期限

- 期限为两年，自2021年  月   日至2023年   月  日止。合同期间如遇医院搬迁，则合同自动终止，如延期则合同续签至搬迁为止，但不超过一年。

- 四、维修保养费用及付款方式

- 1）维修费用为每台锅炉    元/年，两台合计    元/年（含人工费、一般材料费）。其它主要材料（炉壁管、九角链轮、后轴、鼓风机、引风机、控制台、除尘器布袋）按实另外结算，材料院方可委托投标方代购，但需报院方审批确认，价格不得高于市场价。

- 2）中标方合同签订后维保至半年支付合同价的50%，满1年经双方确认无异议后十个工作日内支付余款，下年款项支付方式与上年相同，投标方需提供税务发票，附维保记录。

- 五、执行合同过程中如遇异议，双方应友好协商解决。

- 六、投标方按要求填好报价密封送达至招标方指定场所，于2021年   月    日止。

- 杭州市临安区第一人民医院

- 2021年7月27日