临安区第一人民医院（新院区）卫生间

**异味控制系统安装明细及报价**

一、**卫生间异味控制系统安装明细（以下仅为初步勘踏统计结果）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **楼层** | **男尿斗** | **男厕坑** | **女厕坑** | **无障碍** | **小计** |
| 1 | 急诊 | 1F | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | 门诊 | 1F | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 |
| 3 | 2F | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 |
| 4 | 3F | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 |
| 5 | 4F | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 |
| 6 | 5F | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 |
| 7 | 1F(左后) | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 8 | 2F(左后) | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 9 | 1F(靠食堂这侧) | 2 | 2 | 5 | - | 9 |
| 10 | 妇保院 | 1F | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 |
| 11 | 2F | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 |
| 12 | 3F | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 |
| 13 | 4F | 5 | 5 | 9 | 1 | 20 |
| 14 | 行政楼 | 1F | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 15 | 2F | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 16 | 3F | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 17 | 4F | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 18 | 5F | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 19 | 内镜中心 | 1F | 2 | 1 | 2 | - | 5 |
| 20 | 户外扶梯旁过道 | 1F | 1 | 2 | 2 | - | 5 |
| 21 | 合计 |  | **71** |  |  |  | **268** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| 1 | 自动滴注除臭系统 | 268套 |  |  |  |
| 2 | 空气除味加香机 | 55台 |  |  |  |
| 3 | 尿斗除臭垫片 | 71片 |  |  |  |
| **4** | **合计** |  |  |  |  |

**二、报价单**