| 1 | 项目名称：临安第一人民医院污水处理站耗材采购调研 |
| --- | --- |
| 2 | 数量：1项 |
| 3 | 预算金额：45 万元 |
| 4 | 资质要求： （一）基本条件 （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； |
| 5 | 服务要求： 杭州市临安区第一人民医院位于杭州市临安区锦南街道颐康街360号，现有一套医院污水处理系统，污水经处理达标后，排入市政污水管网。 该项目污水出水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理标准。 服务清单： 1、提供服务期间的消毒药剂（单过硫酸氢钾复合盐消毒粉），确保符合环保部门要求。 序号; 项目名称; 型号和规格; 数量; 备注. 1; 单过硫酸氢钾复合盐消毒粉; 1盒净含量 1kg; 4380kg; 1整年的用量. 2; 食用葡萄糖（一水）; 50kg/包; 1500kg. 3; 45; 50kg/包; 4575kg. 2、在药剂服务期内，院方消毒设备若出现故障无法运行时，供应商须积极响应维修，必要时免费提供1台备用消毒设备供院方使用。 3、药剂服务期限消毒设备维护（每月至少1次现场上门检修服务，供应商不得以任何理由拒绝现场维护的要求，以及现场应急演练）。 3、在药剂服务期内，供应商提供我院污水处理设备日常维护，日常故障1小时响应，4小时内现场解决问题；24小时内如果不能解决问题，提供备用方案，确保系统正常运行。 4、协助院方建立有关台帐，如日常运行及巡检记录、药剂的出入库登记、易损件及配件更换记录、废水处理日常检测记录、异常数据说明及记录等。 5、对相关人员定期进行相关知识环保法规培训（参与培训人员高中以上学历），培训场所由招标人指定，每年不少于一次。 |