## 表10.2.2-2 招标工程量清单扉页
【表10.2.2-2】 |  | 杭州市临安区第一人民医院垃圾房项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【房屋建筑与
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
装修工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除，废渣移运堆放至指定地点，具体做法详见图纸 | m3 | 1.5
2 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 混凝土地面浇筑，具体做法详见图纸 | m2 | 66.81
3 | 010601001001 | 轻钢龙骨墙体 | 轻钢龙骨硅酸钙板灌浆墙面板，刷防腐，防锈漆，硅酸钙板基层铺设，具体做法详见图纸 | m2 | 181.07
4 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 墙体内外两侧铺设有筋扩张网，刷10mm抗裂砂浆墙面，腻子平整，具体做法详见图纸 | m2 | 362.14
5 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 外墙涂刷真石漆，防水底漆打底，具体做法详见图纸 | m2 | 182.03
6 | 010602003001 | 轻钢龙骨屋面 | 屋面：1、300厚轻钢桁架龙骨屋面；2、铺设18mm混凝土板；3、5mm防水层；4、60-100mm混凝土坡面层浇筑，内含钢筋网片，具体做法详见图纸 | m2 | 66.81
7 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 扣板吊顶，具体做法详见图纸 | m2 | 66.81
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 900*2500铝合金平开门制作安装，含五金及其他，具体做法详见图纸 | 樘 | 1
9 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 1800*2500铝合金双开门制作安装，含五金及其他，具体做法详见图纸 | 樘 | 4
10 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | 1200*2500铝合金双开门制作安装，含五金及其他，具体做法详见图纸 | 樘 | 1
11 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1800*1500铝合金推拉窗制作安装，具体做法详见图纸 | m2 | 5.4
12 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 排水沟砌筑，沟壁抹灰，具体做法详见图纸 | m | 5.6
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【房屋建
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架搭设，具体做法详见图纸 | m2 | 66.81
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【房屋建筑与
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 表10.2.2-16 分部分项工程清单与计价表【通用安装工
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 悬挂嵌入式配电箱 | 台 | 2
2 | 030411001001 | 配管 | 照明配管，埋墙铺设，具体做法详见图纸 | m | 67.77
3 | 040804002003 | 配线 | 照明配线WDZC-BYJ 2.5 ，具体做法详见图纸 | m | 203.31
4 | 030411001002 | 配管 | 空调配管，埋墙铺设，具体做法详见图纸 | m | 18
5 | 040804002004 | 配线 | 空调配线WDZC-BYJ 2.5 ，具体做法详见图纸 | m | 54
6 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 吸顶式紫外线杀菌灯，1*40W医用 | 套 | 1
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 吸顶单管荧光灯，24W 4000K，具体做法详见图纸 | 套 | 11
8 | 030404034001 | 照明开关 | 单控开关 | 个 | 2
9 | 030404034002 | 照明开关 | 双控开关 | 个 | 5
10 | 030404035001 | 插座 | 三孔空调插座 | 个 | 2
给排水工程
11 | 031001003001 | 不锈钢管 | DN15不锈钢薄壁管氩弧焊连接 | m | 4.5
12 | 031001003002 | 不锈钢管 | DN20不锈钢薄壁管氩弧焊连接 | m | 10.2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 031001006001 | 塑料管 | De50 UPVC塑料排水管 | m | 5.7
14 | 031001006002 | 塑料管 | De75 UPVC塑料排水管 | m | 5.5
15 | 031001006003 | 塑料管 | De110 UPVC塑料排水管 | m | 8.2
16 | 031003001001 | 螺纹阀门 | DN15 螺纹阀门 | 个 | 1
17 | 031003001002 | 螺纹阀门 | DN20 螺纹阀门 | 个 | 2
18 | 031003008001 | 地漏 | 网格式地漏安装 | 个 | 1
19 | 031004003001 | 洗脸盆 | 洗脸盆制作安装（含辅材及配件），具体做法详见图纸 | 组 | 4
本页小计
合 计

## 表10.2.2-16 施工技术措施项目清单与计价表【通用安
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称]
本页小计
合 计

## 表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表_1
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算
合 计

## 表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表【通用安装工
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：单项工程-通用安装工程 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价（结算价） | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价（结算价） |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计